## 401306
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9
N1L121 | N1L121 | 0 | 0 | km de conductor/fase aéreo rural - Trenzado - Aluminio - calibre 2 | 8189000 | 1.7671 | 14471191.35 | 0 | 0 | 1.7671 | 0
N1L122 | N1L122 | 0 | 0 | km de conductor/fase aéreo rural - Trenzado - Aluminio - calibre 1/0 | 10614200 | 3.2364 | 34351478.454 | 0 | 0 | 3.2364 | 0
N1L123 | N1L123 | 0 | 0 | km de conductor/fase aéreo rural - Trenzado - Aluminio - calibre 2/0 | 13039500 | 1.5644 | 20399515.38 | 0 | 0 | 1.5644 | 0
N1L55 | N1L55 | 0 | 0 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 2 | 8187300 | 0.08124 | 665136.252 | 0.066 | 540361.8 | 0.01524 | 0
N1L56 | N1L56 | 0 | 0 | km de conductor/fase aéreo urbano - Trenzado - Aluminio - calibre 1/0 | 10612500 | 5.7397 | 60912354 | 25.032 | 265652100 | -19.2923 | 0
N1O2 | N1O2 | 0 | 4.2692 | Puesta a Tierra N1 | 154040 | 24 | 3696960 | 68 | 10474720 | -44 | 0
N1O3 | N1O3 | 0 | 0 | Caja de Derivación N1 | 153498 | 2 | 306996 | 17 | 2609466 | -15 | 0
N1P49 | N1P49 | 0 | 0 | Poste de concreto - 8 m - urbano - suspensión - red trenzada | 646000 | 4 | 2584000 | 61 | 39406000 | -37 | 0
N1P61 | N1P61 | 0 | 0 | Poste de concreto - 8 m - rural- suspensión - red trenzada | 750000 | 4 | 3000000 | 0 | 0 | 4 | 0
N1P70 | N1P70 | 0 | 0 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - rural- suspensión - red trenzada | 1330000 | 2 | 2660000 | 0 | 0 | 2 | 0
N1P73 | N1P73 | 0 | 0 | Poste de concreto - 8 m - urbano - retención - red trenzada | 663000 | 11 | 7293000 | 0 | 0 | 11 | 0
N1P82 | N1P82 | 0 | 0 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - urbano- retención - red trenzada | 1243000 | 6 | 7458000 | 0 | 0 | 6 | 0
N1P85 | N1P85 | 0 | 0 | Poste de concreto - 8 m - rural- retención - red trenzada | 767000 | 5 | 3835000 | 0 | 0 | 5 | 0
N1P94 | N1P94 | 0 | 0 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - rural- retención - red trenzada | 1347000 | 12 | 16164000 | 0 | 0 | 12 | 0
N1T41 | N1T41 | 0 | 0 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 15 kVA | 6857000 | 2 | 13714000 | 0 | 0 | 2 | 0
N1T5 | N1T5 | 0 | 0 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 25 kVA | 6686000 | 1 | 6686000 | 0 | 0 | 1 | 0
N2L70 | N2L70 | 0 | 0 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 3215000 | 2 | 6430000 | 42 | 135030000 | -40 | 0
N2L71 | N2L71 | 0 | 0 | Poste de concreto de 12 m 1050 kg - retención | 4226000 | 2 | 8452000 | 16 | 67616000 | -14 | 0
N2L72 | N2L72 | 0 | 0 | Poste de concreto de 12 m 750 kg - retención | 4086000 | 6 | 24516000 | 8 | 32688000 | -2 | 0
N2L73 | N2L73 | 0 | 0 | Poste de PRFV de 12 m 510 kg - suspensión | 5315000 | 1 | 5315000 | 1 | 5315000 | 0 | 0
N2L75 | N2L75 | 0 | 0 | Poste de PRFV de 12 m 750 kg - retención | 6029000 | 7 | 42203000 | 5 | 30145000 | 2 | 0
N2L83 | N2L83 | 0 | 0 | km de conductor (3 fases) ACSR 1/0 AWG | 14814000 | 0.81916 | 12135036.24 | 3.7573 | 55661136 | -2.9382 | 0

## 401906
Unnamed: 0

## 200406
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8
N1C6 | N1C6 | Canalización con 2 ductos | 124000 | 0.82749 | 102608.76 | 0 | 0 | 0.82749
N1L124 | N1L124 | km de conductor/fase aéreo rural - Trenzado - Aluminio - calibre 4/0 | 15464700 | 9.7555 | 150866190.144 | 0 | 0 | 9.7555
N1O2 | N1O2 | Puesta a Tierra N1 | 154040 | 23 | 3542920 | 25 | 3851000 | -2
N1P61 | N1P61 | Poste de concreto - 8 m - rural- suspensión - red trenzada | 750000 | 59 | 44250000 | 0 | 0 | 59
N1P70 | N1P70 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - rural- suspensión - red trenzada | 1330000 | 1 | 1330000 | 0 | 0 | 1
N1P85 | N1P85 | Poste de concreto - 8 m - rural- retención - red trenzada | 767000 | 34 | 26078000 | 0 | 0 | 34
N1P94 | N1P94 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - rural- retención - red trenzada | 1347000 | 2 | 2694000 | 0 | 0 | 2
N1T43 | N1T43 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 37,5 kVA | 7726000 | 4 | 30904000 | 0 | 0 | 4
N1T44 | N1T44 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 50 kVA | 8125000 | 2 | 16250000 | 0 | 0 | 2
N2L70 | N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 3215000 | 1 | 3215000 | 5 | 16075000 | -4

## 300306
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8
N1P46 | N1P46 | Poste de fibra de vidrio - 8 m - rural- retención - red común | 1381000 | 1 | 1381000 | 0 | 0 | 1
N1T11 | N1T11 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 30 kVA | 8190000 | 2 | 16380000 | 2 | 16380000 | 0
N1T12 | N1T12 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 45 kVA | 9446000 | 1 | 9446000 | 4 | 37784000 | -3
N1T14 | N1T14 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 75 kVA | 11958000 | 3 | 35874000 | 5 | 59790000 | -2
N1T15 | N1T15 | Transformador Aéreo Trifásico urbano de 112,5 kVA | 13265000 | 1 | 13265000 | 0 | 0 | 1
N1T3 | N1T3 | Transformador Aéreo Monofásico urbano de 10 kVA | 5887000 | 2 | 11774000 | 115 | 677005000 | -113
N1T40 | N1T40 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 10 kVA | 6458000 | 95 | 613510000 | 0 | 0 | 95
N1T41 | N1T41 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 15 kVA | 6857000 | 23 | 157711000 | 0 | 0 | 23
N1T42 | N1T42 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 25 kVA | 7257000 | 8 | 58056000 | 0 | 0 | 8
N1T43 | N1T43 | Transformador Aéreo Monofásico rural de 37,5 kVA | 7726000 | 5 | 38630000 | 0 | 0 | 5
N1T49 | N1T49 | Transformador Aéreo Trifásico rural de 45 kVA | 10023000 | 2 | 20046000 | 0 | 0 | 2
N1T52 | N1T52 | Transformador Aéreo Trifásico rural de 112,5 kVA | 13930000 | 1 | 13930000 | 0 | 0 | 1

## 200200
Unnamed: 0

## 200800
Unnamed: 0

## 402600
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8
N2L73 | N2L73 | Poste de PRFV de 12 m 510 kg - suspensión | 5315000 | 0 | 0 | 12 | 63780000 | -12
N2L74 | N2L74 | Poste de PRFV de 12 m 1050 kg - retención | 7383000 | 0 | 0 | 13 | 95979000 | -13
N2L75 | N2L75 | Poste de PRFV de 12 m 750 kg - retención | 6029000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N2L83 | N2L83 | km de conductor (3 fases) ACSR 1/0 AWG | 14814000 | 7.3273 | 108547214.76 | 12.0893 | 179091384 | -4.762
N2L86 | N2L86 | km de conductor (3 fases) ACSR 4/0 AWG | 25134000 | 0 | 0 | 0.0016667 | 41890 | -0.0016667
N2L96 | N2L96 | km de conductor (3 fases) semiaislado 1/0 AWG | 23386000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
N2L99 | N2L99 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 72635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 200301
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8
N2EQ13 | N2EQ13 | Juego cuchillas de operación sin carga - N2 | 1003000 | 12 | 12036000 | 0 | 0 | 12
N2EQ15 | N2EQ15 | Juego pararrayos - N2 | 962000 | 8 | 7696000 | 0 | 0 | 8
N2EQ35 | N2EQ35 | Reconectador - N2 | 45399000 | 4 | 181596000 | 1 | 45399000 | 3
N2EQ9 | N2EQ9 | Cortacircuitos monopolar - N2 | 484000 | 2 | 968000 | 0 | 0 | 2
N2L134 | N2L134 | km de conductor (3 fases) AAAC aislado XLP o EPR, 15 kV- 500 Kcmil | 248056000 | 0.20221 | 50159403.76 | 0 | 0 | 0.20221
N2L137 | N2L137 | Sistema de puesta a tierra diseño típico | 270000 | 9 | 2430000 | 2 | 540000 | 7
N2L70 | N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 3215000 | 4 | 12860000 | 0 | 0 | 4
N2L71 | N2L71 | Poste de concreto de 12 m 1050 kg - retención | 4226000 | 6 | 25356000 | 0 | 0 | 6
N2L72 | N2L72 | Poste de concreto de 12 m 750 kg - retención | 4086000 | 1 | 4086000 | 0 | 0 | 1
N2L73 | N2L73 | Poste de PRFV de 12 m 510 kg - suspensión | 5315000 | 4 | 21260000 | 0 | 0 | 4
N2L74 | N2L74 | Poste de PRFV de 12 m 1050 kg - retención | 7383000 | 48 | 354384000 | 0 | 0 | 48
N2L75 | N2L75 | Poste de PRFV de 12 m 750 kg - retención | 6029000 | 6 | 36174000 | 0 | 0 | 6
N2L76 | N2L76 | Canalización urbana 2x4" | 369585000 | 0.14789 | 54657925.65 | 0 | 0 | 0.14789
N2L83 | N2L83 | km de conductor (3 fases) ACSR 1/0 AWG | 14814000 | 8.1799 | 121177483.02 | 2.032 | 30102048 | 6.1479
N2L96 | N2L96 | km de conductor (3 fases) semiaislado 1/0 AWG | 23386000 | 0.13943 | 3260709.98 | 0.274 | 6407764 | -0.13457
N2L99 | N2L99 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 72635000 | 0.06087 | 4421292.45 | 0 | 0 | 0.06087
N3L121 | N3L121 | km de conductor (3 fases) de cobre aislado XLP o EPR, 35 kV- 500 kcmil | 357310000 | 0.051 | 18222810 | 0 | 0 | 0.051
N3L126 | N3L126 | Sistema de puesta a tierra diseño típico para poste | 376000 | 1 | 376000 | 0 | 0 | 1
N3L62 | N3L62 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito doble - suspensión | 4940000 | 1 | 4940000 | 0 | 0 | 1
N3L82 | N3L82 | Canalización 4*6" | 512465000 | 0.051 | 26135715 | 0 | 0 | 0.051
N3L97 | N3L97 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 63988000 | 0.04213 | 2695814.44 | 0 | 0 | 0.04213

## 200700
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8
N2EQ15 | N2EQ15 | Juego pararrayos - N2 | 962000 | 1 | 962000 | 0 | 0 | 1
N2L137 | N2L137 | Sistema de puesta a tierra diseño típico | 270000 | 1 | 270000 | 68 | 18360000 | -67
N2L70 | N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 3215000 | 2 | 6430000 | 0 | 0 | 2
N2L71 | N2L71 | Poste de concreto de 12 m 1050 kg - retención | 4226000 | 1 | 4226000 | 0 | 0 | 1
N2L74 | N2L74 | Poste de PRFV de 12 m 1050 kg - retención | 7383000 | 3 | 22149000 | 0 | 0 | 3
N2L83 | N2L83 | km de conductor (3 fases) ACSR 1/0 AWG | 14814000 | 0.35101 | 5199862.14 | 0 | 0 | 0.35101
N2L86 | N2L86 | km de conductor (3 fases) ACSR 4/0 AWG | 25134000 | 0.27174 | 6829913.16 | 2.7397 | 68858782 | -2.4679
N3EQ2 | N3EQ2 | Juego cuchillas de operación sin carga - N3 | 1581000 | 1 | 1581000 | 6 | 9486000 | -5
N3EQ3 | N3EQ3 | Juego pararrayos - N3 | 1380000 | 1 | 1380000 | 0 | 0 | 1
N3EQ9 | N3EQ9 | Transición aérea - subterránea - N3 | 2540000 | 1 | 2540000 | 11 | 27940000 | -10
N3L121 | N3L121 | km de conductor (3 fases) de cobre aislado XLP o EPR, 35 kV- 500 kcmil | 357310000 | 0.03042 | 10869370.2 | 0.24 | 85754400 | -0.20958
N3L124 | N3L124 | Cable de Guarda | 3655000 | 8.7539 | 31995431.4 | 1.956 | 7149180 | 6.7979
N3L126 | N3L126 | Sistema de puesta a tierra diseño típico para poste | 376000 | 46 | 17296000 | 0 | 0 | 46
N3L62 | N3L62 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito doble - suspensión | 4940000 | 25 | 123500000 | 0 | 0 | 25
N3L63 | N3L63 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Poste simple - Circuito doble - retención | 7034000 | 8 | 56272000 | 0 | 0 | 8
N3L65 | N3L65 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Postes en H - Circuito sencillo - retención | 11952000 | 1 | 11952000 | 0 | 0 | 1
N3L66 | N3L66 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Postes en H - Circuito doble - suspensión | 8703000 | 2 | 17406000 | 0 | 0 | 2
N3L67 | N3L67 | Poste de concreto de 14 m 750 kg Postes en H - Circuito doble - retención | 13898000 | 4 | 55592000 | 0 | 0 | 4
N3L76 | N3L76 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Poste simple - Circuito doble - suspensión | 14422000 | 29 | 418238000 | 0 | 0 | 29
N3L77 | N3L77 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Poste simple - Circuito doble - retención | 18292000 | 8 | 146336000 | 0 | 0 | 8
N3L79 | N3L79 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Postes en H - Circuito sencillo - retención | 30916000 | 1 | 30916000 | 0 | 0 | 1
N3L80 | N3L80 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Postes en H - Circuito doble - suspensión | 27592000 | 5 | 137960000 | 0 | 0 | 5
N3L81 | N3L81 | Poste de PRFV de 14 m 750 kg- Postes en H - Circuito doble - retención | 32863000 | 23 | 755849000 | 0 | 0 | 23
N3L82 | N3L82 | Canalización 4*6" | 512465000 | 0.02806 | 14379767.9 | 0 | 0 | 0.02806
N3L89 | N3L89 | km de conductor (3 fases) ACSR 4/0 AWG | 25204000 | 6.083 | 153316436.08 | 0 | 0 | 6.083
N3L97 | N3L97 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 63988000 | 3.2204 | 206065675.44 | 3.179 | 203417852 | 0.04138

## 200901
Unnamed: 0

## 402000
Unnamed: 0

## 400600
Unnamed: 0

## 401004
Unnamed: 0 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8
N2EQ12 | N2EQ12 | Juego cortacircuitos - N2 | 1200000 | 22 | 26400000 | 0 | 0 | 22
N2EQ13 | N2EQ13 | Juego cuchillas de operación sin carga - N2 | 1003000 | 6 | 6018000 | 0 | 0 | 6
N2EQ15 | N2EQ15 | Juego pararrayos - N2 | 962000 | 5 | 4810000 | 0 | 0 | 5
N2EQ35 | N2EQ35 | Reconectador - N2 | 45399000 | 2 | 90798000 | 0 | 0 | 2
N2EQ9 | N2EQ9 | Cortacircuitos monopolar - N2 | 484000 | 2 | 968000 | 0 | 0 | 2
N2L137 | N2L137 | Sistema de puesta a tierra diseño típico | 270000 | 4 | 1080000 | 0 | 0 | 4
N2L70 | N2L70 | Poste de concreto de 12 m 510 kg - suspensión | 3215000 | 4 | 12860000 | 0 | 0 | 4
N2L81 | N2L81 | km de conductor (3 fases) ACSR 2 AWG | 12347000 | 0.1771 | 2186653.7 | 0 | 0 | 0.1771
N2L96 | N2L96 | km de conductor (3 fases) semiaislado 1/0 AWG | 23386000 | 0.02221 | 519403.06 | 0 | 0 | 0.02221
N2L99 | N2L99 | km de conductor (3 fases) semiaislado 4/0 AWG | 72635000 | 0.13932 | 10119508.2 | 0 | 0 | 0.13932
N3EQ2 | N3EQ2 | Juego cuchillas de operación sin carga - N3 | 1581000 | 6 | 9486000 | 0 | 0 | 6
N3EQ3 | N3EQ3 | Juego pararrayos - N3 | 1380000 | 4 | 5520000 | 0 | 0 | 4
N3EQ5 | N3EQ5 | Reconectador - N3 | 60774000 | 2 | 121548000 | 0 | 0 | 2
N3L126 | N3L126 | Sistema de puesta a tierra diseño típico para poste | 376000 | 4 | 1504000 | 0 | 0 | 4

## R_MANT_MT_BT
Unnamed: 0

## Hoja6
Unnamed: 0